Информация по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад «Колокольчик»д.Вёски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №предписания | Вид нарушения с указанием конкретного места выявления нарушения | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
| 1 | В здании детского сада с массовым пребыванием людей заведующая не обеспечила наличие среств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | До 01.08.2021г | Выполнено |
| 2 | Не произведен покос травы на территории детского сада | До 01.08.2021г | Выполнено |

Заведующая МДОУ « Детский сад

 «Колокольчик»д.Вёски О.Н.Синякова